Ивановская область

Верхнеландеховский муниципальный район

## А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я                                                    ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от      01. 04. 2016   №  76  – п

пос.Верхний Ландех

Об утверждении муниципальной программы

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнеландеховском муниципальном районе» на 2016-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1225                  «О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности», постановлением администрации Верхнеландеховского муниципального района от 21.10.2013                        № 315-п «О порядке разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Верхнеландеховского муниципального района»:

Утвердить муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнеландеховском муниципальном районе» на 2016-2020 годы (прилагается).

Глава Верхнеландеховского

муниципального района:                                                    Н.В.ЖУКОВ

Утверждена

постановлением администрации

Верхнеландеховского

муниципального района

от   01. 04. 2016   № 76-п

(приложение)

Муниципальная программа

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнеландеховском муниципальном районе» на 2016 – 2020 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнеландеховском

муниципальном районе»

| Наименование программы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Верхнеландеховском муниципальном районе» на 2016 - 2020 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Перечень подпрограмм | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Верхнеландеховского муниципального района 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Верхнеландеховского муниципального района |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 398 «Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399 «Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях»; - Приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 11.12.2014 № 916 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации региональных и муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 17.02.2010 № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; - Постановление Правительства Ивановской области от 05.06.2014 № 229-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ивановской области» |
| Администратор Программы | Управление социально-экономического развития администрации Верхнеландеховского муниципального района |
| Исполнители Программы | -Структурные подразделения администрации Верхнеландеховского муниципального района; -Управление муниципального хозяйства администрации Верхнеландеховского муниципального района; -Муниципальные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета Верхнеландеховского муниципального района; - Организации коммунального комплекса муниципального района; - Собственники помещений жилых домов. |
| Цели и задачи Программы | Целями Программы являются: 1) Повышение энергетической эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Верхнеландеховского муниципального района 2) Повышение энергетической эффективности, обеспечивающей рациональное использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном комплексе района Задачами Программы являются: - Обеспечение учета объема энергетических ресурсов с помощью приборов учета; - Обеспечение снижения расходов бюджета района на энергообеспечение; - Нормирование и установление обоснованных лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов; - Внедрение современного энерго-и ресурсосберегающего оборудования; - Расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда и учреждений бюджетной сферы; - Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального района; - Обеспечение закупок товаров для муниципальных нужд, соответствующих требованиям энергетической эффективности |
| Объем ресурсного обеспечения Программы | Объем финансирования Программы, всего – 1834,1 тыс. руб., в том числе: - бюджет муниципального района – 918,6 тыс. руб.: 2016 год – 39,0 тыс.руб. 2017 год – 128,8 тыс.руб. 2018 год – 105,8 тыс.руб. 2019 год – 326,8 тыс.руб. 2020 год – 318,2 тыс.руб. - внебюджетные источники – 915,5 тыс.руб.: 2016 год – 346,1 тыс. руб.; 2017 год – 306,6 тыс. руб.; 2018 год – 298,8 тыс. руб. |

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

Целевая направленность Программы определяется необходимостью решения задач энергосбережения и повышения энергоэффективности энергетического комплекса Верхнеландеховского муниципального района, устойчивого и надежного энергоснабжения населения, социальной сферы и экономики.

Общая численность населения района по состоянию на 01.01.2016 года составила 4761 чел. На территории района располагается 220 многоквартирных домов, общей площадью более 38420 кв.м.

Теплоснабжение и водоснабжение потребителей Верхнеландеховского муниципального района осуществляют ООО «Тепло-электро сети», ООО «Жилищно-эксплуатационная контора» и администрации сельских поселений. На территории района действует 8 котельных, в т.ч. 4 газовых. Протяженность тепловых сетей составляет 4,4 км в двухтрубном исчислении. Протяженность уличной водопроводной сети составляет 55,5 км., в т.ч. п.Верхний Ландех – 11,6 км. Протяженность канализационных сетей – 3,3 км.

В 2015 году объем отпуска тепловой энергии потребителям района составил 7945 Гкал, в т.ч. населению – 5638 Гкал. Общая отапливаемая площадь жилых помещений многоквартирных домов - 21685 кв. м. Объем потребления электрической энергии составил 3234,3 тыс. кВт/ч., в т.ч. населением – 1668,5  тыс. кВт/ч.

В районе имеет место ряд проблем, обуславливающих высокую актуальность вопросов энергосбережения и повышения энергетической эффективности, к основным из которых относятся:

- значительный износ генерирующего оборудования и электросетевой инфраструктуры, заниженный КПД и сверхнормативные потери при передаче и распределении энергии;

- избыточные затраты на энергоресурсы в жилищном фонде и муниципальном секторе, иных сферах экономики района, связанные с недостаточной теплоизоляцией зданий, применением неэффективных конструкций и технологий, а также нерациональным потреблением теплоэнергетических ресурсов.

В условиях отсутствия активной государственной политики в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности темп решения вышеуказанных проблем будет низким, создавая угрозы социально-экономическому развитию района.

В области энергосбережения повышения энергетической эффективности в районе проводятся определенные мероприятия в бюджетной и жилищно-коммунальной сферах.

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности привлекаются внебюджетные средства организаций коммунального комплекса.

Осуществляется информационное обеспечение и мониторинг мероприятий. Сведения об объемах потребления энергоресурсов и проведенных мероприятиях в сфере энергосбережения регулярно направляются в государственную информационную систему «Энергоэффективность». Проводится пропаганда энергосбережения среди населения района, регулярная публикация материалов об энергосбережении и повышении энергоэффективности в средствах массовой информации.

Основные показатели, характеризующие общую ситуацию в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности района представлены в таблице 1.

Согласно Методике расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях, утвержденной приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 30.06.2014 № 399, для расчета значений целевых показателей по муниципальной программе за базу берутся значения с 2009 года.

Основные показатели, характеризующие общую ситуацию в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Таблица 1

|  | Наименование целевого показателя Программы | Ед. изм. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Общие показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального района | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального района | % | - | - | - | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,20 |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 22,00 | 32,00 | 32,00 | 53,80 | 53,80 | 47,2 | 85,00 |
| 4 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| II. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 5 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/кв. м | 37,30 | 32,56 | 32,57 | 27,98 | 20,04 | 29,25 | 22,35 |
| 6 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,08 | 0,09 | 0,14 | 0,14 | 0,11 | 0,14 | 0,14 |
| 7 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 23,70 | 21,20 | 42,88 | 21,67 | 14,42 | 14,81 | 15,53 |
| III. Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе |
| 8 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 9 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб. м/чел. | 36,00 | 34,00 | 34,00 | 26,00 | 26,00 | 25,32 | 23,00 |
| 10 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/кв. м | 45,02 | 44,05 | 44,44 | 45,17 | 44,96 | 47,86 | 44,30 |
| 11 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв. м | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,12 |
| 12 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| 13 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | - | - | 4,00 | 11,00 | 35,00 | 42,00 | 49,64 |
| 14 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт•ч/м3 | 0,001 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 15 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт•ч/м3 | 0,002 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

Отчетные значения целевых показателей определены по данным мониторинга, осуществляемого управлением социально-экономического развития администрации района, формам статистической отчетности 22-ЖКХ и 22-ЖКХ (реформа).

В результате осуществленных в 2010 - 2015 годах мероприятий, внедрения энергосберегающего оборудования в бюджетной сфере расчетная экономия электроэнергии (в сопоставимых условиях к уровню 2009 года) составила к концу 2015 года 169,5 тыс. кВт·ч, воды – 1376 куб.м. В денежном выражении экономия составила 704,0 тыс. руб. в ценах 2009 года.

Основные риски, связанные с реализацией Программы, определяются следующими факторами:

- ограниченностью источников и неразвитостью механизмов привлечения средств на финансирование энергосберегающих мероприятий;

- повышением цен на топливно-энергетические ресурсы в связи с ежегодным ростом тарифов и зависимостью цен от состояния и конъюнктуры российского и мирового энергетического рынка.

В настоящее время создание условий для повышения энергетической эффективности становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития Верхнеландеховского муниципального района, актуальным и необходимым условием нормального функционирования учреждений и повышения качества жизни населения, так как рациональное использование энергетических ресурсов позволяет добиться существенной экономии финансовых средств.

## 3. Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Целями Программы являются:

1) Повышение энергетической эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Верхнеландеховского муниципального района.

2) Повышение энергетической эффективности, обеспечивающей рациональное использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном комплексе района.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

- обеспечить учет объема энергетических ресурсов с помощью приборов учета;

- обеспечить нормирование и установление обоснованных лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов;

- осуществлять внедрение современного энерго- и ресурсосберегающего оборудования;

- расширить практику применения энергосберегающих технологий при модернизации, реконструкции и капитальном ремонте жилищного фонда и в учреждениях бюджетной сферы;

- осуществлять информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на территории муниципального района;

- осуществлять закупки товаров для муниципальных нужд, соответствующих требованиям энергетической эффективности.

# Целевые показатели реализации Программы

Таблица 2

| № п/п | Наименование целевого показателя Программы | Ед.изм | Исходное (базовое) значение индикатора 2015 | Плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального района | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 2 | Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального района | % | 1,20 | 3,00 | 4,00 | 6,00 | 8,00 | 10,00 |
| 3 | Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории муниципального образования | % | 85,00 | 90,00 | 95,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 4 | Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории муниципального образования | % | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

Результатом реализации Программы в 2016-2020 годах будут являться:

- увеличение удельного веса расхода энергетических ресурсов по приборам учета;

## - снижение в сопоставимых условиях ежегодного объема потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями не менее чем на три процента;

- использование энергосберегающих технологий, а также оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

- сокращение потерь в системах электро-, тепло- и водоснабжения;

- стимулирование энергосберегающего поведения работников организаций и населения.

К 2020 году предполагается оснастить 100% зданий бюджетных учреждений приборами учёта воды, все точки освещения обеспечить энергосберегающими лампами. Экономия ежегодного объёма потребления воды, тепловой энергии, электрической энергии, угля в учреждениях бюджетной сферы составит в размере 15% к уровню 2015 года.

В результате достижения этих целевых показателей будет обеспечено уменьшение расходов по статьям энергопотребления и доли расходов на энергопотребление в общих расходах бюджета.

4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы

Таблица 3

| № № п/п | Наименование подпрограммы/ источник ресурсного обеспечения | 2016 г. | 2017г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа всего: | 385,1 | 435,4 | 404,6 | 326,8 | 318,2 |
| в т.ч.: - бюджет муниципального района | 39,0 | 128,8 | 105,8 | 326,8 | 318,2 |
| - внебюджетные источники | 346,1 | 306,6 | 298,8 | - | - |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Верхнеландеховского муниципального района» | 39,0 | 128,8 | 105,8 | 326,8 | 318,2 |
|  | - бюджет муниципального района | 39,0 | 128,8 | 105,8 | 326,8 | 318,2 |
| 2 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Верхнеландеховского муниципального района» | 346,1 | 306,6 | 298,8 | - | - |
|  | - бюджет муниципального района | в рамках реализации программы «Управление имуществом Верхнеландеховского муниципального района» |
|  | - внебюджетные источники | 346,1 | 306,6 | 298,8 | - | - |

Приложение 1

к  муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Верхнеландеховском муниципальном районе»

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Верхнеландеховского

муниципального района»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере Верхнеландеховского муниципального района» |
| --- | --- |
| Срок ее реализации | 2016-2020 гг. |
| Исполнители подпрограммы | 1. Структурные подразделения администрации Верхнеландеховского муниципального района; 2. Муниципальные учреждения, финансируемые за счет средств бюджета Верхнеландеховского муниципального района. |
| Цель подпрограммы | Повышение энергетической эффективности деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреждений Верхнеландеховского муниципального района |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований: 918,6 тыс.руб. 2016 год – 39,0 тыс.руб. 2017 год – 128,8 тыс.руб. 2018 год – 105,8 тыс.руб. 2019 год – 326,8 тыс.руб. 2020 год – 318,2 тыс.руб. - районный бюджет: 2016 год – 39,0 тыс.руб. 2017 год – 128,8 тыс.руб. 2018 год – 105,8 тыс.руб. 2019 год – 326,8 тыс.руб. 2020 год – 318,2 тыс.руб. |

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

В соответствии с п. 1 ст. 24 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ  начиная с 1 января 2010 года государственное (муниципальное) учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В целях реализации положений указанного Федерального закона на территории Верхнеландеховского муниципального района были осуществлены мероприятия в области энергосбережения в бюджетной сфере, что позволило добиться решения ряда задач:

1. Все бюджетные учреждения, которым в соответствии с требованиями действующего законодательства необходимо было провести энергетическое обследование, его провели и получили энергетические паспорта.

2. Организован сбор ежеквартальной отчётности о потреблении топливно-энергетических ресурсов и оснащённости приборами учёта топливно-энергетических ресурсов и осветительными энергосберегающими лампами, на основании которой проводится анализ показателей в области энергосбережения в бюджетной сфере.

3. Осуществлялось оснащение учреждений бюджетной сферы приборами учета потребления энергоресурсов. По состоянию на 01.01.2016 года установлены:

- 31 прибор учёта электроэнергии или 100% от потребности;

- 8 приборов учёта холодной воды из 13 или 62,0% от потребности.

Приборы учета тепловой энергии не установлены.

4. Осуществлялась замена точек внутреннего освещения энергосберегающими лампами.

5. Определены лица, ответственные за реализацию мероприятий в области энергосбережения.

6. Осуществляется работа по выполнению комплекса энергосберегающих мероприятий, разработанных по результатам проведенных энергетических обследований (замена оконных блоков на энергоэффективные, теплоизоляция стен и чердачных перекрытий, приобретение энергоэффективного оборудования и т.п.).

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить достижение следующих основных результатов:

к 2020 году все муниципальные учреждения и органы местного самоуправления будут оснащены приборами учета потребления воды;

снизится удельный расход энергетических ресурсов;

будут созданы административные и финансовые стимулы для повышения энергетической эффективности деятельности учреждений бюджетной сферы;

сократится нерациональное потребление энергетических ресурсов, будет обеспечено повышение эффективности расходов бюджета муниципального района на оплату коммунальных услуг.

Целевые показатели реализации подпрограммы

Таблица 4

| № п/п | Наименование целевого показателя подпрограммы | Ед.изм. | Исходное (базовое) значение индикатора 2015 | Плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Удельный расход электрической энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/кв. м | 22,35 | 21,70 | 21,03 | 20,40 | 19,79 | 19,20 |
| 2 | Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв. м | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 |
| 3 | Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 человека) | куб. м/чел. | 15,53 | 15,06 | 14,61 | 14,17 | 13,75 | 13,34 |

4. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов зданий учреждений бюджетной сферы, а также обеспечение их надежного функционирования.

Срок выполнения мероприятия 2016-2017 годы. Обеспечение надежного функционирования приборов учета потребляемых коммунальных ресурсов до 2020 года.

- Организационные мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

  - Обучение лиц, ответственных по энергосбережению;

  - Установление лимитов (норм) с учетом снижения объемов потребления энергетических ресурсов в соответствии с требованиями федерального законодательства;

  - Проведение мониторинга потребления энергетических ресурсов;

  - Обеспечение закупок товаров для муниципальных нужд, соответствующих требованиям энергетической эффективности.

Выполнение мероприятия осуществляется в рамках текущей деятельности муниципальных учреждений и не требует дополнительного финансирования.

Срок выполнения мероприятия 2016-2020 годы.

3. Осуществление комплекса мер по внедрению энергосберегающих оборудования и технологий в учреждениях бюджетной сферы (в том числе по результатам энергетических обследований):

3.1. Замена окон на пластиковые с улучшенными характеристиками по теплосбережению;

3.2. Установка дверей с улучшенными характеристиками по теплосбережению;

3.3. Ремонт системы теплоснабжения.

Срок выполнения мероприятия 2016-2020 годы.

4. Замена обычных ламп накаливания энергосберегающими, модернизация электропроводки и замеры сопротивления.

Кроме того, при наличии бюджетных средств, в перечень данных мер должны войти: повышение тепловой защиты зданий, утепление фасадов, подвалов, крыш, чердачных перекрытий и др.

Срок выполнения мероприятия 2016-2020 годы.

Перечень мероприятий подпрограммы

Таблица 5

| Наименование мероприятия | Количество | Всего | Объем бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. Оснащение современными приборами учета энергетических ресурсов зданий бюджетных учреждений |
| 1.1. Установка приборов учета холодной воды всего, в т.ч. | 4 шт. | 11,0 | 3,0 | 8,0 | - | - | - |
| МКДОУ детский сад «Сказка» | 1 шт. | 5,0 | - | 5,0 | - | - | - |
| Финансовый отдел администрации Верхнеландеховского муниципального района | 1 шт. | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |
| МКУ Мытский краеведческий музей | 1 шт. | 3,0 | - | 3,0 | - | - | - |
| МБДОУ Мытский детский сад | 1 шт. | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |
| 1.2. Установка приборов учета электрической энергии всего, в т.ч. | 1 шт. | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |
| МБДОУ Мытский детский сад | 1 шт. | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - |
| 2. Организационные мероприятия |
| 2.1. Обучение лиц, ответственных по энергосбережению | 4 чел | 37,0 | - | 14,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 |
| МБОУ Верхнеландеховская СОШ | 1 чел. | 7,0 | - | 7,0 | - | - | - |
| МКДОУ детский сад «Сказка» | 1 чел | 7,0 | - | 7,0 | - | - | - |
| МБДОУ Мытский детский сад | 1 чел | 7,0 | - | - | 7,0 | - | - |
| Администрация Верхнеландеховского муниципального района (структурные подразделения) |  | 16,0 | - | - | - | 8,0 | 8,0 |
| 2.2. Установление лимитов (норм) с учетом снижения объемов потребления энергетических ресурсов | муниципальные учреждения и ОМС | не требует финансирования |
| 2.3. Проведение мониторинга потребления энергетических ресурсов |  |  |
| 2.4. Обеспечение закупок товаров для муниципальных нужд, соответствующих требованиям энергетической эффективности |  |  |
| 3. Применение энергосберегающих оборудования и технологий в учреждениях бюджетной сферы |
| 3.1. Замена окон на пластиковые с улучшенными характеристиками по теплосбережению | 35 шт. | 520,0 | - | - | 20,0 | 250,0 | 250,0 |
| Администрация Верхнеландеховского муниципального района | 15 шт. | 300,0 | - | - | - | 150,0 | 150,0 |
| МБДОУ Мытский детский сад | 1 шт. | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - |
| Управление муниципального хозяйства администрации района | 10 шт. | 200,0 | - | - | - | 100,0 | 100,0 |
| 3.2. Установка дверей с улучшенными характеристиками по теплосбережению | 5 шт. | 135,0 | - | 45,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| Администрация Верхнеландеховского муниципального района (структурные подразделения) | 2 шт. | 45,0 | - | 45,0 | - | 30,0 | 30,0 |
| МБДОУ Мытский детский сад | 1 шт. | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - |
| 3.3. Ремонт системы теплоснабжения |  | 15,0 | - | 15,0 | - | - | - |
| МКУ Мытский краеведческий музей |  | 15,0 | - | 15,0 | - | - | - |
| 4. Замена обычных ламп накаливания энергосберегающими, модернизация электропроводки и замеры сопротивления |
| 4.1. Приобретение энергосберегающих ламп | 230 шт. | 74,1 | 13,7 | 13,3 | 15,2 | 15,3 | 16,6 |
| Администрация Верхнеландеховского муниципального района | 27 шт. | 8,2 | 1,2 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
| Управление муниципального хозяйства администрации района | 25 шт. | 7,3 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 |
| Финансовый отдел администрации района | 17 шт. | 4,3 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,0 |
| МКУ Мытский краеведческий музей | 36 шт. | 18,0 | 3,0 | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| МКОУ ДОД Верхнеландеховская ДМШ | 7 шт. | 0,9 | 0,3 | - | 0,3 | - | 0,3 |
| МКДОУ детский сад «Сказка» | 26 шт. | 8,5 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,0 |
| МБОУ Верхнеландеховская СОШ | 65 шт. | 20,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
| МБДОУ Мытский детский сад | 27 шт. | 6,9 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| 4.2. Модернизация электропроводки в здании |  | 35,0 | - | 15,0 | 20,0 | - | - |
| МКУ Мытский краеведческий музей |  | 35,0 | - | 15,0 | 20,0 | - | - |
| 4.3. Замеры сопротивления электропроводки в здании |  | 90,0 | 20,8 | 18,5 | 13,6 | 23,5 | 13,6 |
| МКОУ ДОД Верхнеландеховская ДМШ |  | 10,0 | 5,0 | - | - | 5,0 | - |
| МКДОУ детский сад «Сказка» |  | 10,0 | - | 5,0 | - | 5,0 | - |
| МБОУ Верхнеландеховская СОШ |  | 27,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| МБОУ Мытская СОШ |  | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
| МБДОУ Детский сад «Рябинка» |  | 12,2 | 2,2 | 5,0 | - | 5,0 | - |
| МБДОУ Мытский детский сад |  | 15,3 | 5,1 | - | 5,1 | - | 5,1 |
| ИТОГО: |  | 918,6 | 39,0 | 128,8 | 105,8 | 326,8 | 318,2 |

#### Экспертная оценка прямого экономического эффекта

от выполнения мероприятий подпрограммы

Таблица 6

| № п/п | Наименование мероприятия | Экономия ресурсов (т. у.т.) | Экономия ресурсов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обеспечение проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в муниципальных учреждениях и органах местного самоуправления (в соответствии с разработанными программами) | - | - |
| 2 | Оснащение современными приборами учета коммунальных ресурсов зданий муниципальных учреждений и органов местного самоуправления, а также обеспечение их надежного функционирования | - | - |
| 3 | Установление лимитов (норм) потребления энергии и ресурсов с учетом снижения объемов потребления коммунальных ресурсов в соответствии с требованиями федерального законодательства | - | - |
| 4 | Переход к финансовому обеспечению муниципальных заданий для бюджетных учреждений с учетом повышения энергоэффективности | - | - |
| 5 | В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, работ, услуг, размещение заказов на которые осуществляется для государственных или муниципальных нужд» обеспечение энергетической эффективности при размещении заказов для муниципальных нужд | - | - |
| 6 | Осуществление комплекса мер по внедрению энергосберегающих технологий в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях (в том числе по результатам энергетических обследований) | по результатам внедренных проектов | по результатам внедренных проектов |
| 7 | Проведение мониторинга потребления топливно-энергетических ресурсов и воды | - | - |
|  | Итого: | - | - |

Приложение 2

к  муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в Верхнеландеховском муниципальном районе»

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Верхнеландеховского муниципального района»

- Паспорт подпрограммы

| Наименование подпрограммы | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищно-коммунальном комплексе Верхнеландеховского муниципального района» |
| --- | --- |
| Срок ее реализации | 2016-2020 гг. |
| Исполнители подпрограммы | - Органы местного самоуправления муниципального района; - Организации коммунального комплекса; - ООО «Управляющая компания»; - Собственники помещений жилых помещений. |
| Цель подпрограммы | Повышение энергетической эффективности, обеспечивающей рациональное использование энергетических ресурсов в жилищно-коммунальном комплексе района |
| Объем ресурсного обеспечения подпрограммы | Объем финансирования подпрограммы всего – 915,5 тыс. руб., в том числе: - бюджетные средства - в рамках реализации программы «Управление имуществом Верхнеландеховского муниципального района»; - внебюджетные источники – 915,5 тыс.руб. в рамках программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Тепло-электро сети» на 2016 – 2018 годы: 2016 год – 346,1 тыс. руб.; 2017 год – 306,6 тыс. руб.; 2018 год – 298,8 тыс. руб. |

2. Краткая характеристика сферы реализации подпрограммы

Проблемы жилищно-коммунального комплекса связаны с многолетним недофинансированием капитального ремонта, реконструкции жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры. За прошедшее десятилетие существенно увеличился износ жилого фонда и коммунальных объектов, что привело к снижению надежности, экологической безопасности эксплуатации инженерных систем, повышению текущих расходов на их содержание.

В настоящее время жилищно-коммунальное хозяйство района характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью. Уровень износа основных фондов составляет более 70%, в том числе объектов теплоснабжения - 60%, электроснабжения – 68%, водоснабжения и водоотведения - более 80%. 50% основных фондов эксплуатируются 25-30 и более лет и требуют срочной реконструкции. Данная ситуация оказывает отрицательное влияние на надежность энергоснабжения и технико-экономические показатели работы энергетического оборудования.

При эксплуатации существующих тепловых сетей потери, связанные с утечками из-за внутренней и внешней коррозии труб, составляют 20% от произведенной тепловой энергии. Одновременно происходит перерасход топлива в котельных из-за некачественной водоподготовки.

Основной задачей в сфере жилищно-коммунального хозяйства района является реализация комплекса мер, направленных на приведение показателей энергоемкости в данной сфере к современным требованиям, поэтапной реализации проектов высокой энергетической эффективности на объектах коммунальной инфраструктуры. В результате проведения данных мероприятий темп роста стоимости коммунальных услуг для граждан не должен превысить индекса потребительских цен за соответствующий период.

В секторе жилищного фонда, в котором потребляется основная доля энергии (тепловой энергии – 71%; воды – 75%), сосредоточен существенный потенциал энергосбережения. Вместе с тем, в связи с инертностью данного сектора и сложностью принятия коллективных решений собственниками жилых помещений, реализация мер по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищном фонде происходит низкими темпами:

на начало 2016 года из 10-ти многоквартирных домов, подлежащих оборудованию приборами учета потребляемой тепловой энергии, были оборудованы 9 многоквартирных домов. Введены в эксплуатацию 5 приборов учета тепловой энергии;

энергетические обследования в отношении жилых домов не проводились;

не получила распространения практика заключения энергосервисных договоров (контрактов) в жилищном фонде.

В 2010 - 2015 годах в районе при участии исполнительных органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления, некоммерческой организации «Ивановский фонд энергосбережения» был реализован ряд мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде.

С привлечением средств областного бюджета реализовывалась адресная программа Ивановской области, предусматривающая поэтапный переход на отпуск коммунальных ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов, утвержденная постановлением Правительства Ивановской области от 18.03.2009 № 75-п «Об утверждении адресной программы Ивановской области, предусматривающей поэтапный переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов на 2009 - 2012 годы». В ходе ее реализации установлено 9 общедомовых приборов учета потребления тепловой энергии, 10 приборов учета холодной воды, 20 приборов учета электрической энергии. Общий объем финансирования на установку приборов учета составил более 2,0 млн. руб.

В 2013 году осуществлен капитальный ремонт многоквартирного жилого дома в с.Мыт. Выполнены аварийно-восстановительные работы по усилению фундамента, укреплению стен и перекрытий, устройству новых выгребных ям. Проведены работы по капитальному ремонту кровли, замене полов. Произведены монтаж индивидуального газового отопления, реконструкция систем водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Выполнены внутренние отделочные работы и ремонт фасада жилого дома. Общие затраты средств областного и местного бюджетов составили 15,64 млн.руб.

Ежегодно осуществляются работы по ремонту жилищного фонда. В 2015 году в соответствии с планом мероприятий проведены ремонтные работы кровель, фасадов, коммунальных сетей многоквартирных домов:

- произведен текущий ремонт мягкой кровли четырех многоквартирных домов п.В.Ландех общей площадью 1113 кв.м;

- произведен ремонт электрооборудования и замена водопроводных сетей в четырех многоквартирных домах п. Верхний Ландех. Израсходовано 390,0 тыс.руб.

Основными мероприятиями в области энергосбережения на объектах коммунальной инфраструктуры были реконструкция и модернизация теплогенерирующего оборудования, тепловых сетей, водопроводов. Финансирование мероприятий осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных источников.

# За период 2011-2015 гг. на капитальный ремонт тепловых сетей в п.В.Ландех израсходовано 2,6 млн.руб. средств бюджета муниципального района. Ежегодно осуществляется ремонт оборудования и зданий котельных.

В 2011 году за счет внебюджетных средств некоммерческой организации «Ивановский фонд энергосбережения» приобретены отопительные котлы и оборудование для 3 котельных в п.Верхний Ландех на сумму 1280,0 тыс.руб.

# В 2012 году выполнен демонтаж и монтаж дымовой трубы в котельной №2 ул.Октябрьская и в котельной № 3 ул. Строителей  п. Верхний Ландех на сумму 473,0 тыс.руб.

В 2013 году в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ  «О теплоснабжении» разработана и утверждена схема теплоснабжения поселка Верхний Ландех.

Выполнение мероприятий с внедрением современных энергосберегающих технологий позволило сократить степень износа ряда объектов жизнеобеспечения, значительно снизить потери коммунальных ресурсов при их транспортировке без увеличения тарифов на услуги коммунального комплекса.

Основной проблемой в рассматриваемой сфере является низкая заинтересованность предприятий и организаций в разработке и реализации энергосберегающих программ и проектов.

3. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы в перспективе 2016 - 2020 годов позволит обеспечить достижение следующих основных результатов:

- сократится удельный расход всех видов энергии и воды в многоквартирных домах;

- сократится нерациональное потребление энергетических ресурсов населением;

- для домашних хозяйств будут созданы финансовые стимулы для энергосбережения и повышения энергетической эффективности;

- поступательно будет увеличиваться доля жилых домов, в которых проведено энергетическое обследование, а также число домов, в отношении которых заключены энергосервисные договоры и реализуются меры по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

- в результате реализации программ энергосбережения в организациях коммунального комплекса произойдет снижение потребления энергетических ресурсов на собственные нужды организаций, осуществляющих производство тепловой энергии; сократятся потери электрической и тепловой энергии при их передаче;

- повысится энергоэффективность предприятий коммунального комплекса за счет модернизации оборудования, внедрения инновационных решений и технологий.

Достижению целей подпрограммы способствует реализация мероприятий государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем, объектами инженерной инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Ивановской области» (в части, касающейся реализации проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры).

Осуществление задач в рамках подпрограммы приведет к повышению энергоэффективности в жилищном фонде, к улучшению состояния объектов коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению эффективности использования энергетических ресурсов. Предоставление коммунальных услуг нормативного качества позволит повысить качество жизни граждан.

Целевые показатели реализации подпрограммы

Таблица 7

| № п/п | Наименование целевого показателя подпрограммы | Ед. изм. | Исходное (базовое) значение индикатора 2015 | Плановый период |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/ кв. м | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | 0,24 |
| 2 | Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя) | куб.м/чел. | 23,10 | 23,00 | 22,90 | 22,85 | 22,80 | 22,75 |
| 3 | Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | кВт·ч/кв.м | 46,94 | 46,00 | 45,20 | 44,30 | 43,40 | 42,55 |
| 4 | Удельный суммарный расход энергетических ресурсов в многоквартирных домах | т.у.т./кв.м | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |
| 5 | Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии | % | 20,00 | 19,00 | 18,00 | 17,00 | 15,00 | 13,00 |
| 6 | Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды | % | 49,64 | 48,00 | 46,00 | 44,00 | 41,00 | 38,00 |
| 7 | Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт•ч/м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| 8 | Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр) | тыс. кВт•ч/м3 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |

4. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

4.1. Мероприятия в жилищном фонде

1. Оснащение современными коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов многоквартирных домов района, а также обеспечение их надежного функционирования.

Мероприятие направлено на обеспечение учета потребляемых в жилищном фонде энергетических ресурсов в целях их рационального использования.

Выполнение мероприятия планируется осуществить за счет внебюджетных источников без привлечения средств бюджета муниципального района.

Исполнители мероприятия: ООО «Управляющая компания», собственники жилых помещений.

Срок выполнения мероприятия – 2016 – 2020 годы.

- Проведение энергетических обследований многоквартирных жилых домов, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов.

Реализация мероприятия позволит выявить причины потерь энергоресурсов, разработать и осуществить необходимые мероприятия по повышению энергоэффективности жилищного фонда.

Исполнители мероприятия: ООО «Управляющая компания», собственники жилых помещений.

Контроль за организацией выполнения мероприятия возлагается на Управление муниципального хозяйства администрации района.

Выполнение мероприятия планируется осуществить за счет внебюджетных источников без привлечения средств бюджета муниципального района.

Срок выполнения мероприятия – 2016 – 2020 годы.

3. Организация выполнения энергосберегающих мероприятий.

Мероприятие включает в себя комплекс мер, направленных на снижение объемов потребления энергетических ресурсов и минимизацию их потерь:

а) установка датчиков движения и замена ламп накаливания на энергоэффективные осветительные устройства;

б) тепловая изоляция трубопроводов;

в) проведение гидравлической регулировки, балансировки распределительных систем отопления;

г) установка частотного регулирования приводов насосов в системе холодного водоснабжения.

Исполнители мероприятия: ООО «Управляющая компания», собственники жилых помещений.

Контроль за организацией выполнения мероприятия возлагается на Управление муниципального хозяйства администрации района.

Выполнение мероприятия планируется осуществить за счет внебюджетных источников без привлечения средств бюджета муниципального района.

Срок выполнения мероприятия – 2016 – 2020 годы.

4. Пропаганда энергосбережения в жилищном фонде среди населения района.

Пропаганда энергосбережения осуществляется посредством размещения в средствах массовой информации, а также на стендах многоквартирных домов и в частном жилом фонде социальной рекламы в области энергоэффективности.

Мероприятие позволит обеспечить распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.).

Исполнители мероприятия: ООО «Управляющая компания», собственники жилых помещений.

Контроль за организацией выполнения мероприятия возлагается на Управление социально-экономического развития и Управление муниципального хозяйства администрации района.

Выполнение мероприятия планируется организовать в рамках текущей деятельности органов местного самоуправления района, а также за счет внебюджетных средств.

Срок выполнения мероприятия – 2016 – 2020 годы.

Основным инструментом реализации мероприятий должно стать заключение энергосервисных договоров (контрактов), позволяющих привлечь для их реализации внебюджетное финансирование.

#### 4.2. Мероприятия в системах коммунальной инфраструктуры

- Разработка схем теплоснабжения населенных пунктов района и планов их последующей оптимизации.

Контроль за исполнением мероприятия возлагается на Управление муниципального хозяйства администрации района.

Срок выполнения мероприятия – 2016 – 2020 годы.

- Реконструкция, капитальный ремонт, замена сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Мероприятие предполагает проведение работ на объектах коммунального хозяйства, направленных на снижение потерь тепловой энергии и воды при ее передаче.

Выполнение мероприятия планируется осуществить за счет средств предприятий, обслуживающих инженерные сети и бюджетных средств, предусмотренных в плане бюджета муниципального района на соответствующий период в рамках реализации муниципальной программы «Управление имуществом Верхнеландеховского муниципального района».

Исполнители мероприятия: организации коммунального комплекса района.

Контроль за выполнением мероприятия возлагается на Управление муниципального хозяйства администрации района.

Срок выполнения мероприятия – 2016 – 2020 годы.

3. Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение источников теплоснабжения.

Мероприятие предполагает продолжение начатой в предыдущие годы работы по модернизации и техническому переоснащению источников теплоснабжения с высоким уровнем износа.

Выполнение мероприятия планируется осуществить за счет средств предприятия ООО «Тепло-электро сети», обслуживающего котельные, и других внебюджетных источников без привлечения бюджетных средств в рамках программы энергосбережения и повышения энергоэффективности данного предприятия. Размер собственных и заемных средств предприятия составит 915,5 тыс.руб.

Контроль за выполнением мероприятия возлагается на Управление муниципального хозяйства администрации района.

Срок выполнения мероприятия – 2016 – 2018 годы.

4. Подготовка ежегодного доклада о реализованных энергосберегающих мероприятиях на объектах коммунальной инфраструктуры, достигнутых экономии энергетических ресурсов и энергетической эффективности.

Исполнители мероприятия: Управление муниципального хозяйства и Управление социально-экономического развития администрации района.

Выполнение мероприятия не требует выделения бюджетных ассигнований, осуществляется в рамках текущей деятельности.

Срок выполнения мероприятия – 2016 – 2020 годы.

Инструментом реализации мероприятий будет являться программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности ООО «Тепло-электро сети» на 2016 – 2018 годы, которая окажет существенное влияние на показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности в коммунальном комплексе.

##### Экспертная оценка прямого экономического эффекта

от выполнения мероприятий подпрограммы

Таблица 8

| № п/п | Наименование мероприятия | Экономия ресурсов (т.у.т.) | Экономия ресурсов (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Оснащение современными коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов многоквартирных домов района, а также обеспечение их надежного функционирования | - | - |
| 2 | Проведение энергетических обследований, включая диагностику оптимальности структуры потребления энергетических ресурсов | - | - |
| 3 | Организация выполнения энергосберегающих мероприятий |  |  |
| 4 | Пропаганда энергосбережения в жилищном фонде среди населения района | - | - |
| 5 | Разработка схем теплоснабжения населенных пунктов района и планов их последующей оптимизации | - | - |
| 6 | Реконструкция, капитальный ремонт, замена сетей теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. | - | - |
| 7 | Модернизация, реконструкция и техническое перевооружение источников теплоснабжения | 142,3 | 1161,76 |
| 8 | Подготовка ежегодного доклада о реализованных мероприятиях на объектах коммунальной инфраструктуры, достигнутых экономии энергетических ресурсов и энергетической эффективности на энергоснабжающих предприятиях района | - | - |