Ивановская область

Верхнеландеховский муниципальный район

## А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

## ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  27. 05. 2020   №   159  – п

пос.Верхний Ландех

О Плане мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с обращением  с отходами, Плане ликвидации последствий этих чрезвычайных ситуаций администрации Верхнеландеховского муниципального района

Во исполнение Федеральных законов от 24.06.1998 №  89-ФЗ  «Об  отходах  производства  и  потребления»,  от 30.03.1999 № 52-ФЗ  «О  санитарно-эпидемиологическом  благополучии населения»,  от 10.01.2002                 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»:

Утвердить План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с обращением  с отходами, План ликвидации последствий этих чрезвычайных ситуаций администрации Верхнеландеховского муниципального района (прилагается).

Глава Верхнеландеховского

муниципального района:                                                   Н.Н.Смирнова

Утвержден

постановлением администрации

Верхнеландеховского муниципального района

от   27.05. 2020   №  159 - п

(приложение)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ С ОТХОДАМИ, ПЛАН ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ ЭТИХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ

СИТУАЦИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

План мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера, связанных с обращением с отходами разработан на основании нормативных актов и природоохранного законодательства, действующего в настоящее время на территории РФ:

- Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной среды»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»;

- письмо Федеральной службы по надзору в сфере природопользования

от 25.07.2012 № ВК - 03-03-36/9781 «О разъяснении по согласованию порядка производственного контроля».

Цель данного плана –  согласно статье 67 Федерального закона РФ от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» обеспечить выполнение в процессе хозяйственной и иной деятельности мероприятий по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Задачами мероприятий в области обращения с отходами является обеспечение:

- соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в области обращения с отходами;

- выполнения программы в области охраны окружающей среды.

- соблюдения в процессе производственной деятельности нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

- выполнения планов мероприятий по охране окружающей среды;

- соблюдения природоохранных требований в области обращения с отходами производства и потребления, установленных разрешительной документацией;

- своевременного и оперативного устранения причин возможных аварийных ситуаций или их последствий, связанных с нарушением требований в области обращения с отходами;

- получения данных о текущих воздействиях на окружающую среду для заполнения форм первичной учетной документации;

- оперативного информирования руководства и персонала о случаях нарушений природоохранных требований, а также о причинах установленных нарушений;

- соблюдения требований к полноте и достоверности сведений в области охраны окружающей среды, используемых при расчетах платы за негативное воздействие на окружающую среду.

2. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

| 1 | Наименование предприятия юридического лица) | Администрация Верхнеландеховского муниципального района |
| --- | --- | --- |
| 2 | Вид деятельности | Деятельность органов местного самоуправления по управлению вопросами общего характера |
| 3 | ИНН | 3720007012 |
| 4 | Юридический и фактический адрес | Адрес: 155210, Ивановская область, п.Верхний Ландех, ул.Первомайская, дом 3 |
| 5 | Ф.И.О. руководителя предприятия, телефон, факс | Глава Верхнеландеховского муниципального района: Смирнова Наталья Николаевна Контактный телефон: 8(49349) 2-12-04 |
| 6 | Перечень работ и услуг, осуществляемых юридическим лицом в области обращения с отходами | Сбор, временное размещение (хранение) отходов. |
| 7 | Объекты производственного контроля в области обращения с отходами | Технологические процессы и оборудование, связанные с образованием отходов Объекты сбора, временного размещения (хранения) и накопления отходов. |
| 8 | Перечень отходов с указанием класса опасности | 7 33 100 01 724 – мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный), 4 класс опасности; 3 5330 100 13 01 - ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак, 1 класс опасности. |

3. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ И МЕСТ ХРАНЕНИЯ И НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ

Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) – отход, который накапливается на рабочих местах в промежуточной таре и, по мере ее заполнения, размещается в специальном бытовом контейнере V - 0,75 м3 , содержимое которых по мере заполнения вывозится ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО». Площадка оборудована в соответствии с требованиями СанПина.

Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак – отход образуется в процессе освещения помещений (замена отработанных и бракованных ламп). Временное накопление перегоревших ламп производится в закрытом помещении в герметичной металлической спецтаре. Перемещение ламп от места перегорания к месту временного хранения производится в заводских упаковках в особо аккуратном режиме. Услуги по оборудованию и обслуживанию мест первичного сбора и накопления отработанных ртутьсодержащих ламп для их утилизации специализированной организацией представляет ООО «ЭкоМир» согласно заключенному договору.

4. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ С ОТХОДАМИ

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ведение «Журнала регистрации движения отходов» | постоянно | Ответственное лицо администрации и структурных подразделений |
| 2. | Организация работы по сбору, хранению и утилизации отходов I-IV классов опасности Заключение договора об утилизации опасных отходов 1 класса | накопление, хранение | Руководитель УМХ |
| 3. | Ведение нормативно-технической документации | согласно категории организации | Ответственное лицо администрации и структурных подразделений |
| 4. | Проведение инструктажа работников на рабочем месте по обращению с опасными отходами. | регулярно | Руководители администрации и структурных подразделений. |
| 5 | Осуществление контроля за своевременным вывозом отходов | ежедневно | Руководители администрации и структурных подразделений |
| 6. | Осуществление визуального контроля за соблюдением природоохранного законодательства в местах хранения отходов на территории | регулярно | Руководители администрации и структурных подразделений |
| 7. | Заключение договора о вывозе твердых коммунальных отходов с ООО «Региональный оператор по обращению с ТКО» | ежегодно | Руководители администрации и структурных подразделений |

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, СВЯЗАННЫХ С ОБРАЩЕНИЕМ С ОТХОДАМИ

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения | Ответственные за выполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| А. Возгорание при воздействии открытого огня |
| 1. | Действовать согласно установленному порядку по предотвращению, локализации и ликвидации инцидентов в области пожарной безопасности | "Ч"+5 мин. | Руководители администрации и структурных подразделений |
| 2. | Вызвать ведомственную пожарную охрану | "Ч"+0,5 ч | Руководители администрации и структурных подразделений |
| 3. | Принять меры по перемещению к очагу всех имеющихся вблизи огнетушителей | "Ч"+0,5 ч | Руководители администрации и структурных подразделений |
| 4. | Грамотно и хладнокровно применять первичные средства пожаротушения. | Согласно рекомендациям | Руководители администрации и структурных подразделений |
| В. Механическое разрушение ртутьсодержащих ламп без пролива или с проливом ртути |
| 1. | В обязательном порядке сообщить ответственному дежурному ЕДДС по телефону 2-14-51 | "Ч"+2 мин. | Руководитель УМХ |
| 2. | Как можно быстрее удалить из помещения персонал | "Ч"+5 мин | Руководитель УМХ, сотрудники УМХ |
| 3. | Отключить все электроприборы, по возможности снизить температуру в помещении как минимум до 15°С (чем ниже температура, тем меньше испаряется ртуть), закрыть дверь в помещение, оставив открытым окно, тщательно заклеить дверь в помещение липкой лентой; | "Ч"+20 ч | Сотрудники УМХ |
| 4. | На основании результатов приборного обследования загрязненного ртутью помещения специалисты аварийно-спасательной службы определяют технологию работ, тип демеркуризационных препаратов, необходимую кратность обработки помещения); | "Ч"+0,5 ч | специалисты по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации |
| 5. | Ликвидация последствий чрезвычайной (аварийной) ситуации, проведение демеркуризации помещения и дальнейшие действия - в соответствии с указаниями специалистов аварийно-спасательной службы; | "Ч"+0,5 ч | специалисты по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации |
| 6. | Проведение лабораторного контроля наличия остаточных паров ртути и эффективности проведения работ по демеркуризациив аккредитованной лаборатории. | После ликвидации | специалисты по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации |
| 7. | Влажная уборка проводится на заключительном этапе демеркуризационных работ. Мытье всех поверхностей осуществляется нагретым до 70...80°С мыльно-содовым раствором (400г мыла, 500г кальцинированной соды на Юл воды) с нормой расхода 0,5-1 л/м2. | "Ч"+0,5 ч | Сотрудники УМХ |
| 8. | Уборка завершается тщательной обмывкой всех поверхностей чистой водопроводной водой и протиранием их ветошью насухо, помещение проветривается. | После ликвидации | Сотрудники УМХ |
| 9. | Проводятся аналитические исследования наличия остаточных паров ртути и эффективности проведения работ по демеркуризации зараженного помещения. | После ликвидации | Специалисты лабораторий |

Запрещается выполнять работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации при механическом разрушении даже одной ртутьсодержащей лампы силами персонала при отсутствии демеркуризационного комплекта/набора.

Запрещается:

- нахождение на зараженном ртутью объекте лиц, не связанных с выполнением демеркуризационных работ и не обеспеченных средствами индивидуальной защиты;

- на зараженном ртутью объекте принимать пищу, пить, курить, расстегивать и снимать средства индивидуальной защиты;

- перед началом и во время демеркуризационных работ употреблять спиртные напитки.

Запрещается:

- создавать сквозняк до того, как была собрана пролитая ртуть, иначе ртутные шарики по всей комнате;

- подметать пролитую ртуть веником: жесткие прутья размельчат шарики в мелкую ртутную пыль, которая разлетится по всему объему помещения;

- собирать ртуть при помощи бытового пылесоса: пылесос греется и увеличивает испарение ртути, воздух проходит через двигатель пылесоса и на деталях двигателя образуется ртутная амальгама, после чего пылесос сам становится распространителем паров ртути, его придется, утилизировать как отход 1 опасности, подлежащий демеркуризации.

- выбрасывать части разбившейся ртутьсодержащей лампы в контейнер с твердыми коммунальными отходами;

- выбрасывать ртуть в канализацию;

- содержать собранную ртуть вблизи нагревательных приборов.

6. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ И ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Организация системы контроля

Система контроля в области обращения с отходами делится на:

1. Контроль за нормативно-технической документацией в области обращения с отходами.

Включает в себя контроль за наличием на предприятии соответствующей внутренней документации (инструкций, журналов учета образования и движения отходов и т.п.), и внешней документации, требующей согласований в органах исполнительной власти.

2. Контроль за соблюдением требований нормативно-технической документации.

Включает в себя контроль за соблюдением внутренних инструкций, распоряжений, приказов, разработанных экологических программ, контроль за выполнением предписаний, требований законодательства в области обращения с отходами и т.д.

3. Контроль за профессиональной подготовкой и обучением должностных лиц.

Включает в себя контроль за своевременное прохождение профессиональной подготовки лиц, назначенных приказом руководителя, к работам по обращению с отходами, проведением внутреннего обучения (инструктажа) персонала.

Организационная структура и распределение ответственности в области обращения с отходами

За производственный контроль в области обращения с отходами в структурных подразделениях администрации отвечают руководители и лица, ответственные  по работе с опасными отходами и назначенные распоряжениями (приказами) руководителя администрации (структурных подразделений).

Руководители отвечают за организацию системы производственного контроля в области обращения с отходами, за своевременность, полноту и достоверность осуществляемого контроля, оперативное руководство и координацию работ по производственному контролю.

Обязанности  руководителей  в области обращения с отходами:

1. Соблюдение требований законодательства РФ,  нормативов и требований, регламентирующих обращение с отходами.

2. Обеспечение администрации согласованной в установленном порядке необходимой природоохранной и нормативно-технической документацией по обращению с отходами.

3. Заключение договоров на передачу отходов с организациями или лицами, имеющими разрешительные документы по транспортировке, обезвреживанию, переработке и размещению (захоронению) отходов.

4. Разработка  производственных инструкций о порядке обращения с отходами.

5. Разработка приказов в области обращения с отходами

7. Взаимодействие с контролирующими органами.

8. Проведение проверок соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и обращения с отходами и нормативно-технической документации.

Обязанности ответственного лица учреждения, допущенного к работе с опасными отходами:

- Проведение инструктажа рабочих на рабочем месте по обращению с опасными отходами.

- Осуществление контроля за соблюдением внутренних инструкций в области обращения с отходами.

- Ведение первичного учета образующихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам и организациям отходов.

- Осуществление контроля за своевременным вывозом отходов с территории администрации.

- Разработка планов мероприятий по локализации аварийных ситуаций и ликвидации их последствий.