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Ивановская область

Верхнеландеховский муниципальный округ
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

ВЕРХНЕЛАНДЕХОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  19.01.2026  № 5 – п

пос. Верхний Ландех

Об утверждении Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Верхнеландеховского муниципального округа на 2026 год

В соответствии с Федеральными законами от 20.03.2025 № 33-ФЗ                          «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом МЧС России от 05.07.2021 № 429 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера», приказом Министерства энергетики Российской Федерации                         от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности                          к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», в целях обеспечения устойчивого функционирования объектов теплоснабжения Верхнеландеховского муниципального округа, своевременной и качественной подготовки их к работе в осенне-зимний период,  а также предупреждения чрезвычайных ситуаций:
1. Утвердить План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций системы теплоснабжения Верхнеландеховского муниципального округа на 2026 год (прилагается).
2. Разместить настояще постановление на официальном сайте администрации Верхнеландеховского муниципального округа.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                         на заместителя главы администрации Верхнеландеховского муниципального округа, начальника управления муниципального хозяйства Купоросову О.В.
Глава   Верхнеландеховского

муниципального округа:                                                          Н.Н.Смирнова                                                                                
Утвержден   

 постановлением администрации  
Верхнеландеховского 

муниципального района

от 19.01.2026   №  5 - п    

                                                                                                 (приложение)

План

действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения Верхнеландеховскогомуниципального округа на 2026 год

1. Общие положения
1.1. Настоящий «План действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в системе теплоснабжения (далее – План действий) Верхнеландеховского муниципального округа (далее – МО) разработан                           в исполнении требований пункта 4 статьи 20 Федерального закона от 27.07.2010                 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и Приказа МЧС России от 05.07.2021 № 429                 «Об установлении критериев информации о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». 
1.2. Действие настоящего Плана действий распространяется на отношения по организации взаимодействия в ходе ликвидации аварий в системах теплоснабжения между организациями теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и водоснабжения, осуществляющими деятельность на территории (далее - ресурсоснабжающие организации) Верхнеландеховского МО, управляющими организациями, товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами), обслуживающими жилищный фонд (далее - управляющие организации, ТСЖ), собственниками зданий с непосредственной формой управления имуществом (далее - собственники зданий с НФУ),                                абонентами (потребителями коммунальных ресурсов) и администрацией Верхнеландеховского МО.
1.3. Реализация Плана действий необходима для обеспечения надежной эксплуатации системы теплоснабжения Верхнеландеховского муниципального района и должна решать следующие задачи:
- повышение эффективности, устойчивости и надежности функционирования объектов системы теплоснабжения;

- мобилизация усилий всех инженерных служб Верхнеландеховского муниципального района для ликвидации последствий аварийных ситуаций                      в системе централизованного теплоснабжения;

- снижение до приемлемого уровня последствий аварийных ситуаций                   в системе теплоснабжения;

- информирование ответственных лиц о возможных аварийных ситуациях                 с указанием причин их возникновения и действиям по ликвидации последствий.
1.4. Объектами Плана действий являются - система централизованного  теплоснабжения и отдельные объекты теплоснабжения Верхнеландеховского муниципального района, включая источники тепловой энергии, тепловые сети, системы теплопотребления и инженерные сети.
1.5. План действия определяет порядок действий персонала объекта при ликвидации последствий аварийных ситуаций и является обязательной для исполнения всеми ответственными лицами, указанными в нем.
1.6. План действий должен находиться у Главы Верхнеландеховского МО, начальника управления муниципального хозяйства Верхнеландеховского МО,                       в отделе ГО и ЧС администрации Верхнеландеховского МО, у руководителя, главного инженера, в производственно-техническом отделе и в аварийно-диспетчерской службе теплоснабжающей организации, осуществляющей деятельность на территории Верхнеландеховского МО.
1.7. В настоящем Плане действий используются понятия и определения                     в значениях, определенных законодательством Российской Федерации:
1.7.1. внутридомовые инженерные системы - являющиеся общим имуществом собственников помещений в многоквартирном доме инженерные коммуникации (сети), механическое, электрическое, санитарно-техническое                     и иное оборудование, предназначенные для подачи коммунальных ресурсов                      от централизованных сетей инженерно-технического обеспечения                                     до внутриквартирного оборудования, а также для производства и предоставления исполнителем коммунальной услуги по отоплению;
1.7.2. исполнитель - юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги;
1.7.3. коммунальные услуги - осуществление деятельности исполнителя                   по подаче потребителям любого коммунального ресурса в отдельности или два                  и более из них в любом сочетании с целью обеспечения благоприятных                               и безопасных условий использования жилых, нежилых помещений, общего имущества в многоквартирном доме в случаях, установленных Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, а также земельных участков                             и расположенных на них жилых домов (домовладений);
1.7.4. коммунальные ресурсы - холодная вода, горячая вода, электрическая энергия, газ, тепловая энергия, теплоноситель в виде горячей воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), бытовой газ в баллонах, твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для предоставления коммунальных услуг и потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме;
1.7.5. потребитель - собственник помещения в многоквартирном доме, жилого дома, домовладения, а также лицо, пользующееся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, жилым домом, домовладением, потребляющее коммунальные услуги;
1.7.6. ресурсоснабжающая организация - юридическое лицо независимо                      от организационно-правовой формы, а также индивидуальный предприниматель, осуществляющие продажу коммунальных ресурсов (отведение сточных вод);
1.7.7. система теплоснабжения - совокупность источников тепловой энергии и теплопотребляющих установок, технологически соединенных тепловыми сетями;
1.7.8. теплоснабжающая организация - организация, осуществляющая продажу потребителям и (или) теплоснабжающим организациям произведенных или приобретенных тепловой энергии (мощности), теплоносителя и владеющая направе собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение потребителей тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей);
1.7.9. теплосетевая организация - организация, оказывающая услуги по передаче тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с участием индивидуальных предпринимателей)                                 и соответствующая утвержденным Правительством Российской Федерации критериям отнесения собственников или иных законных владельцев тепловых сетей к теплосетевым организациям;
1.7.10. тепловая сеть - совокупность устройств (включая центральные тепловые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребляющих установок;
1.7.11. источник тепловой энергии - устройство, предназначенное для производства тепловой энергии;
1.7.12. централизованные сети инженерно-технического обеспечения - совокупность трубопроводов, коммуникаций и других сооружений, предназначенных для подачи коммунальных ресурсов к внутридомовым инженерным системам (отведения сточных вод из внутридомовых инженерных систем);
1.7.13. технологические нарушения - нарушения в работе систем коммунального энергоснабжения (электроснабжения; теплоснабжения)                               и эксплуатирующих их организаций в зависимости от характера и тяжести последствий (воздействие на персонал; отклонение параметров энергоносителя; экологическое воздействие; объем повреждения оборудования; другие факторы снижения надежности) подразделяются на аварии и инциденты;
1.7.14. инцидент - отказ или повреждение оборудования и (или) сетей, отклонения от установленных режимов, нарушение федеральных законов и иных правовых актов Российской Федерации, а также нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте, включая:
1.7.15. технологический отказ - вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства и (или) передачи электрической и тепловой энергии потребителям, если они не содержат признаков аварии;
1.7.16. функциональный отказ - неисправности оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшие на технологический процесс производства и (или) передачи энергии, а также неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии;
1.7.17. авария - разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ;
1.7.18. аварийная ситуация - технологическое нарушение, приведшее                                 к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования), неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, полному или частичному ограничению режима потребления тепловой энергии;
1.7.19. чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, нанесли ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушили условия жизнедеятельности населения;
1.7.20. неисправность - нарушения в работе системы теплоснабжения,                      при которых не выполняется хотя бы одно из требований, определенных технологическим процессом;
1.7.21. тепловой пункт - совокупность устройств, предназначенных для присоединения к тепловым сетям систем отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха, горячего водоснабжения и технологических теплоиспользующих установок промышленных и сельскохозяйственных предприятий, жилых и общественных зданий (индивидуальные –  для присоединения систем теплопотребления одного здания или его части; центральные  –  то же, двух зданий или более).
1.8. К перечню возможных последствий аварийных ситуаций (чрезвычайных ситуаций) на тепловых сетях и источниках тепловой энергии относятся:

- авария на объектах теплоснабжения, повлекшая нарушение условия жизнедеятельности 50 человек и более, на 1 сутки и более при условии: температура воздуха в жилых комнатах более суток фиксируется ниже +18°C                        в холодный период (теплый период - ниже +20 °C);

- прекращение теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек                    и более) в отопительный период на срок более 24 часов;

- разрушение или повреждение оборудования объектов, которое привело                  к выходу из строя источников тепловой энергии или тепловых сетей на срок                       3 суток и более;

- разрушение или повреждение сооружений, в которых находятся объекты, которое привело к прекращению теплоснабжения потребителей (в количестве                 50 человек и более);

- перерыв теплоснабжения потребителей (в количестве 50 человек и более) на срок более 6 часов;

- снижение температуры теплоносителя в подающем трубопроводе тепловой сети в отопительный период на 30 процентов и более по сравнению                 с температурным графиком системы теплоснабжения.
1.9. Отказ элементов систем, сетей и источников теплоснабжения, повлекший прекращение подачи тепловой энергии потребителям и абонентам                 на отопление на период более 8 часов, считается аварией.
1.10. Основной задачей ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ТСЖ является обеспечение устойчивой и бесперебойной работы тепловых, водопроводных, канализационных, электрических сетей, обеспечение качества предоставления коммунальных ресурсов в пределах нормативов, принятие оперативных мер по предупреждению, локализации и ликвидации последствий аварий на источниках теплоснабжения, тепловых, водопроводных, электрических сетях и системах водоотведения.
2. Сценарии наиболее вероятных аварий и наиболее опасных

по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения

2.1. Причинами возникновения аварийных ситуаций в работе системы теплоснабжения Верхнеландеховского муниципального округа являются:

- неблагоприятные погодно-климатические явления (ураганы, смерчи, бури, сильные ветры, сильные морозы, снегопады и метели, обледенение);

- человеческий фактор (неправильные действия персонала);

- прекращение подачи электрической энергии, холодной воды, топлива на источник тепловой энергии, центральный тепловой пункт  (далее – ЦТП);

- внеплановый останов (выход из строя) оборудования и инженерных сетей на объектах системы теплоснабжения;

- износ оборудования;
Основные сценариинаиболее вероятных аварий теплоснабжения и наиболее опасных по последствиям аварии, а также источники (места) их возникновения, масштабы и уровень реагирования с типовыми действиями персонала в Верхнеландеховском муниципальном округе приведены в таблице 1.
Таблица 1
Сценариинаиболее вероятных аварий и наиболее опасных по последствиям аварий, а также источники (места) их возникновения, масштабы и уровень реагирования с типовыми действиями персонала 
в Верхнеландеховском муниципальном округе
       3. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств, а также организаций, функционирующих в системах теплоснабжения, на основании заключенных соглашений об управлении системами теплоснабжения на территории Верхнеландеховского муниципального округа
3.1. Основными направлениями предупреждения возникновения аварий являются:
- содержание оборудования системы теплоснабжения в технически исправном состоянии;
- постоянная подготовка персонала к ликвидации возможных технологических нарушений путем повышения качества профессиональной подготовки, 

- своевременного проведения противоаварийных тренировок;
- создание необходимых аварийных запасов материалов и оборудования;
- обеспечение персонала необходимыми средствами защиты, связи, пожаротушения, инструментом, автотранспортом и другими механизмами;
- обеспечение наличия на рабочих местах схем технологических соединений трубопроводов, программ технологических переключений, инструкций по ликвидации технологических нарушений.
3.2. Ресурсоснабжающие организации, управляющие организации, ТСЖ, организации, оказывающие услуги и (или) выполняющие работы по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, должны иметь круглосуточно работающие диспетчерские и (или) аварийно-восстановительные службы (аварийно-диспетчерские службы) (далее - ДС и (или) АВС (АДС) соответственно).
Состав АВС, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов для ликвидации аварийных ситуаций утверждается руководителем организации.
В организациях, штатным расписанием которых не предусмотрены ДС и (или) АВС (АДС), обязанности оперативного руководства ликвидацией аварии возлагаются на лицо, назначенное соответствующим приказом руководителя организации.

3.3. Общую координацию действий ДС и (или) АВС (АДС) по ликвидации аварийной ситуации осуществляет единая дежурно-диспетчерская служба Верхнеландеховского МО (далее - ЕДДС).
Сведения о телефонах ДС и (или) АВС (АДС) уточняются до начала отопительного периода и предоставляются ресурсоснабжающими организациями, управляющими организациями, ТСЖ, собственниками зданий с НФУ в ЕДДС и действуют на основании двусторонних соглашений между теплоснабжающей организацией и любой другой ресурсоснабжающей организацией.
3.4.Взаимодействие ресурсоснабжающих организаций, управляющих организаций, ТСЖ, представителей собственников зданий при ликвидации аварийных ситуаций.
3.4.1. при возникновении аварийной ситуации на наружных сетях и источниках теплоснабжения теплоснабжающая организация обязана:
3.4.2. принять меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждение, освещение, охрана) и действовать в соответствии с ведомственными инструкциями по ликвидации аварийных ситуаций.
3.4.3. силами аварийно-восстановительных бригад (групп) незамедлительно приступить к ликвидации создавшейся аварийной ситуации.
3.4.4. оперативная информация о причинах возникновения аварийной ситуации, о решении, принятом по вопросу ее ликвидации, передается в сроки, установленные пунктом 6 Правил расследования причин аварийных ситуаций при теплоснабжении, утвержденных Постановлением Правительства РФ                                  от 02.06.2022  № 1014 «О расследовании причин аварийных ситуаций при теплоснабжении».
Диспетчер ДС и (или) АВС (АДС) сообщает:
- в ЕДДС;
- диспетчерам тех организаций, которым необходимо изменить или прекратить работу оборудования и иных объектов жизнеобеспечения;
- диспетчерским службам управляющих организаций, ТСЖ, представителям собственников зданий.
3.4.5. по окончании ликвидации аварии оповестить о времени подключения управляющие организации, ТСЖ, представителей собственников зданий с НФУ, ЕДДС.
3.4.6. при возникновении аварийных ситуаций на внутридомовых инженерных системах отопления управляющая организация, ТСЖ, собственники зданий с НФУ обязаны обеспечить:
3.4.7. ответ на телефонный звонок собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в ДС и (или) АВС (АДС) в течение не более 5 минут, а в случае не обеспечения ответа в указанный срок - осуществление взаимодействия со звонившим в ДС и (или) АВС (АДС) собственником или пользователем помещения в многоквартирном доме посредством телефонной связи в течение 10 минут после поступления его телефонного звонка в ДС и (или) АВС (АДС) либо предоставить технологическую возможность оставить голосовое сообщение и (или) электронное сообщение, которое должно быть рассмотрено аварийно-диспетчерской службой в течение 10 минут после поступления.
3.4.8. локализацию аварийных повреждений внутридомовых инженерных систем внутридомовых систем отопления не более чем в течение получаса с момента регистрации заявки в отопительный период.
3.4.9. в течение 10 минут проинформировать телефонограммой о характере аварии, ориентировочном времени ее устранения, количестве пострадавших ЕДДС и соответствующую теплоснабжающую организацию.
3.4.10. оказание коммунальных услуг при аварийных повреждениях внутридомовых систем отопления в срок, не нарушающий установленную жилищным законодательством Российской Федерации продолжительность перерывов в предоставлении коммунальных услуг.
3.4.11. проинформировать собственника или пользователя помещения в многоквартирном доме в течение получаса с момента регистрации заявки о планируемых сроках исполнения заявки.
3.4.12. при невозможности отключения внутренних систем в границах эксплуатационной ответственности направить телефонограмму теплоснабжающей организации об отключении дома на наружных инженерных сетях.
3.4.13. после ликвидации аварии в течение 10 минут поставить в известность ЕДДС и соответствующую теплоснабжающую организацию.
3.4.14. организации, независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, имеющие на своем балансе коммуникации или сооружения, расположенные в районе возникновения аварии, по вызову диспетчера ресурсоснабжающей организации, управляющей организации, ТСЖ направляют в любое время суток в течение 1 часа своих представителей (ответственных дежурных) для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.
3.4.15. в случае возникновения аварии на наружных объектах теплоснабжения или инженерных сетях, собственник и (или) эксплуатирующая организация по которым не определены, диспетчер ресурсоснабжающей организации, управляющей организации, ТСЖ, представитель собственников зданий с НФУ незамедлительно сообщают об аварии в ЕДДС по телефонам 8(49349)21451, +7(961)1190169, а также в ДС и (или) АВС (АДС) единой теплоснабжающей организации на территории Верхнеландеховского МО. Для ликвидации аварийной ситуации на сетях, собственник которых не определен, привлекаются специализированные теплоснабжающие организации, к чьим сетям технологически присоединены данные сети.
3.4.16. в случае невозможности устранения аварии в течение 16 часов единовременно: 
- при температуре воздуха в жилых помещениях от +12°C до нормативной температуры; 

- не более 8 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +10°C до +12°C;  

- не более 4 часов единовременно - при температуре воздуха в жилых помещениях от +8°C до +10°C. 
4. Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения в Верхнеландеховском муниципальном округе приведены в таблице 2.
таблица 2
Количество сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объекте теплоснабжения
	№ п/п
	Наименование и адрес ресурсоснабжающей организации, 

телефондиспетчерской службы
	Информация о количестве сил и средств, используемых для локализации и ликвидации последствий аварий на объектах теплоснабжения Верхнеландеховского муниципального района

	
	
	всего бригад
	общая численность
	в том числе аварийных бригад 
	техника


	
	
	
	
	всего бригад
	общая численность
	дислокация аварийных бригад
	

	
	
	ед.
	чел.
	ед.
	чел.
	
	

	1
	ООО«КЭС - Верхняя Волга»

(теплоснабжающая организация)
155210, Ивановская обл., 
п. Верхний Ландех, ул.Строителей, д. 24А8(49349)21020
	4
	8
	1
	4
	Ивановская обл.
п.Верхний Ландех, ул. Новая 1а
	                          2 ед. 
 - автомобиль УАЗ 3326 – 1 шт.,  

 - экскаватор ЭО 2626 на базе трактора МТЗ -82 – 1 шт.

	2
	ООО «Илада»

(водоснабжающая организация)
155360, Ивановская обл., г. Пучеж, ул.30-лет Победы, д.6 оф.13
8(49346)21163, +7(910)9828121
	1
	4
	1
	4
	Ивановская обл.
п.Пестяки, 

ул. Советская 64
	3 ед. 
 - автомобиль УАЗ 3326 – 1 шт.,  

 - трактор МТЗ -82 -1 шт., 
 - вакуумная автомашина КО 503 – 1 шт.

	3
	Пестяковский ПУ Филиала
АО «Газпром Газораспределение Иваново» в г. Шуя» 155900, Ивановская обл., г. Шуя ул.Союзная, д.3-а8(49346) 2-09-22, 104, 112

8(49345)21276, +7(910)9801118
	1
	3
	1
	3
	Ивановская обл.
п.Пестяки, 

ул. Гагарина31
	                          1 ед. 
 - автомобиль УАЗ 3326 – 1 шт.

	4
	Пучежский район электрических сетей филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Ивэнерго» 155360, Ивановская обл., г. Пучежул. Матросова, д.58(49344) 2-11-90, +7(910)9828121
	4
	14
	4
	14
	Ивановская обл.
п.Верхний Ландех, ул. Заречная3

с.Мыт, ул. Заречная68а
	                           4 ед. 
- автомобиль УАЗ 3326 – 3 шт., 
- автомашина ГАЗ 3308 – 1 шт. 

	5
	АО «Объединенные электрические сети» 153006, Ивановская обл., г. Иваново ул.Новая, д.15
8(920)6743678
	1
	4
	1
	4
	Ивановская обл.
п.Пестяки, 

ул. Набережная30
	                           1 ед. 
- автомашина ГАЗ 3308 – 1 шт.

	6
	ПСЧ - 41 4 ПО ОГКУ «Управление по обеспечению ЗН и ПБ Ивановской области» 8(49349)21605
101, 112
	3
	28
	1
	4
	Ивановская обл.
п.Верхний Ландех, ул. Советская 1в
	4 ед. 

 - автоцистерна АЦ-5,8-6-40 - 1 шт.,

 - АРС-14-ПМ-40 - 1 шт., 

- автоцистерна АЦ-2,2-40 - 1шт., 
- автомобиль ВАЗ-21214 «Нива»  - 1 шт.


5. Перечень мероприятий, направленных на обеспечение 

безопасности населения 

5.1. В случае, если в результате аварий на объекте теплоснабжения может возникнуть угроза безопасности населения организовывается проведение заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций                   и обеспечению пожарной безопасности Верхнеландеховского муниципального округа (далее - Комиссия по ЧС и ОПБ Верхнеландеховского МО) с целью принятия конкретных мер для ликвидации аварии и недопущения ее развития                    в чрезвычайную ситуацию по истечении 24 часов (в том числе, введение для органов управления и сил муниципального звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайныхситуаций режима функционирования «Повышенная готовность»).
5.2. Планирование и организация ремонтно-восстановительных работ на объектах системы теплоснабжения осуществляется заместителем главы Верхнеландеховского МО, отвечающего за функционирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и руководством теплоснабжающей (теплосетевой) организации, эксплуатирующей объект.
5.3. Устранение последствий аварийных ситуаций на тепловых сетях                          и объектах централизованного теплоснабжения, повлекшее временное (в пределах нормативно допустимого времени) прекращение теплоснабжения или незначительные отклонение параметров теплоснабжения от нормативного значения, организуется силами и средствами эксплуатирующей организации                       в соответствии с установленным внутри организации порядком. Оповещение других участников процесса централизованного теплоснабжения (потребителей, поставщиков) по указанной ситуации осуществляется в соответствии                                     с регламентами (инструкциями) по взаимодействию дежурно-диспетчерских служб организаций или иными согласованными распорядительными документами.
5.4. Возникновение аварийных ситуаций на тепловых сетях и объектах централизованного теплоснабжения может повлиять на функционирование иных смежных инженерных сетей и объектов, эксплуатирующая организация оповещает любым доступным способом о повреждениях владельцев коммуникаций, смежных с поврежденной.
5.5. В зависимости от вида и масштаба аварии эксплуатирующей организацией принимаются неотложные меры по проведению ремонтно-восстановительных и других работ направленных на недопущение размораживания систем теплоснабжения и скорейшую подачу тепла в социально значимые объекты. Нормативное время готовности к работам по ликвидации аварии - не более 60 мин.
5.6. В зависимости от температуры наружного воздуха установлено нормативное время на устранение аварийной ситуации. Значения нормативного времени на устранение аварийной ситуации приведены в таблице 3.

Таблица 3

Расчеты допустимого времени устранения технологических нарушений 
на объектах теплоснабжения:

	 

№ п/п
	Наименование технологического нарушения
	Время на устранение
	Ожидаемая температура в жилых помещениях при температуре наружного воздуха, С

	
	
	
	0
	-10
	-20
	более -20

	1
	Отключение отопления
	2 часа
	20
	18
	15
	15

	2
	Отключение отопления
	4 часа
	19
	15
	15
	15

	3
	Отключение отопления
	6 часов
	18
	15
	15
	10

	4
	Отключение отопления
	8 часов
	17
	15
	10
	10


 
5.7. При прибытии на место аварии старший по должности из числа персонала аварийной бригады эксплуатирующей организации обязан:

· составить общую картину характера, места, размеров аварии;

· определить потребителей, теплоснабжение которых будет ограничено (или полностью отключено) и период ограничения (отключения), отключить и убедиться в отключении поврежденного оборудования и трубопроводов, работающих в опасной зоне;

· организовать предотвращение развития аварии;

· принять меры к обеспечению безопасности персонала находящегося в зоне работы;

· получить от дежурного диспетчера по средствам связи, для проведения необходимых переключений, план действий, измененный режим теплоснабжения, на основании электронного моделирования.

· определить последовательность отключения от теплоносителя, когда и какие инженерные системы при необходимости должны быть опорожнены;

· определяет необходимость прибытия дополнительных сил и средств, для устранения аварии;
5.8. Самостоятельные действия персонала по ликвидации аварийных ситуаций не должны противоречить требованиям «Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правил техники безопасности при эксплуатации тепловых энергоустановок и тепловых сетей потребителей», правил техники безопасности, производственных инструкций.

6. Порядок организации материально - технического, инженерного 

и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации аварий 

на объекте теплоснабжения
6.1. Для выполнения работ по ликвидации последствий аварийных ситуации требуется привлечение сил и средств, достаточных для решения поставленных задач в нормативные сроки.
6.2. Для устранения последствий аварийных ситуаций создаются                                  и используются: резервы финансовых средств и материально-технического обеспечения ресурсоснабжающих, управляющих (обслуживающих) организаций. Объемы резервов финансовых ресурсов (резервных фондов) определяются и утверждаются нормативным правовым актом.
6.3. К работам при ликвидации последствий аварийных ситуации привлекаются специалисты аварийно-диспетчерских служб, оперативный персонал котельных, ремонтные бригады, специальная техника и оборудование организации, в эксплуатации которой находится система теплоснабжения в круглосуточном режиме, посменно.
6.4. Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории Верхнеландеховского МО утвержден постановлением администрации Верхнеландеховского муниципального района от 13.05.2022                        № 150-п.
6.5. Порядок расходования средств резервного фонда администрации Верхнеландеховского муниципального района утвержден постановлением администрации Верхнеландеховского МО от 24.12.2025 № 528-п «Совершенствование гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Верхнеландеховского муниципального округа».
6.6. Использование областного фонда материально-технических ресурсов осуществляется на основании Постановления Правительства Ивановской области от 24.07.2024 № 327-п «О фонде материально-технических ресурсов для предупреждения ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения Ивановской области, и ликвидации их последствий».
6.7. Порядок действий муниципального звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций при аварийном отключении систем жизнеобеспечения населения в жилых домах на сутки и более (в условиях критически низких температур окружающего воздуха) приведены в таблице 4.
Таблица 4

	N п/п
	Мероприятия
	Срок исполнения
	Исполнитель

	1
	2
	3
	4

	При возникновении аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения

	1
	При поступлении информации (сигнала) в дежурно-диспетчерские службы ресурсоснабжающих организаций (далее - ДДС РСО), организаций об аварии на коммунально-технических системах жизнеобеспечения населения:
	Немедленно
	

	
	определение объема последствий аварийной ситуации (количество жилых домов, котельных, водозаборов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения)
	
	ДДС РСО, администрация Верхнеландеховского МО, управление муниципального хозяйства администрации МО, территориальное управление администрации МО 

	
	принятие мер по бесперебойному обеспечению теплом и электроэнергией объектов жизнеобеспечения населения муниципального образования
	
	Аварийно-восстановительные бригады, ДДС РСО, управление муниципального хозяйства администрации МО, территориальное управление администрации МО

	
	организация электроснабжения объектов жизнеобеспечения населения по обводным каналам;

организация работ по восстановлению линий электропередач и систем жизнеобеспечения при авариях на них
	
	Аварийно-восстановительные бригады, ДДС РСО

	
	принятие мер для обеспечения электроэнергией учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения
	
	Аварийно-восстановительные бригады, ДДС РСО, управление муниципального хозяйства администрации МО, территориальное управление администрации МО

	
	сбор от ДДС РСО и обобщение сведений о последствиях аварийной ситуации, ходе ведения работ по ее устранению, задействованных силах и средствах
	
	ЕДДС

	2
	Усиление ДДС РСО и ЕДДС (при необходимости)
	Ч + 1 ч 30 мин
	РСО, ЕДДС, управление муниципального хозяйства администрации МО, территориальное управление администрации МО

	3
	Проверка работоспособности автономных источников питания и поддержание их в постоянной готовности, отправка автономных источников питания для обеспечения электроэнергией котельных, насосных станций, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения
	Ч + (0 ч 30 мин - 1 ч 00 мин)
	РСО, управление муниципального хозяйства администрации МО, территориальное управление администрации МО

	
	подключение дополнительных источников энергоснабжения (освещения) для работы в темное время суток
	
	Аварийно-восстановительные бригады РСО

	
	обеспечение бесперебойной подачи тепла в жилые кварталы
	
	Аварийно-восстановительные бригады РСО ЕДДС Верхнеландеховского МО

	
	сбор сведений о наличии и работоспособности автономных источников питания, распределение автономных источников питания по объектам
	
	ЕДДС Верхнеландеховского МО

	4
	При поступлении сигнала в администрацию Верхнеландехского МО об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения:
	Немедленно, Ч + 1 ч 30 мин
	

	
	оповещение и сбор комиссии по ЧС и ОПБ (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановке котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей)
	
	ЕДДС Верхнеландеховского МО

	5
	Проведение заседания КЧС и ОПБ МО и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО «О переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (по решению председателя КЧС и ОПБ МО при критически низких температурах, остановках котельных, водозаборов, прекращении отопления жилых домов, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, школ, повлекших нарушения условий жизнедеятельности людей)
	Ч + (1 ч 30 мин - 2 ч 30 мин)
	Председатель КЧС и ОПБ Верхнеландеховского МО, оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	6
	Организация работы оперативного штаба при КЧС и ОПБ МО
	Ч + 2 ч 30 мин
	глава Верхнеландеховского муниципального МО

	7
	Уточнение (при необходимости):

- пунктов приема эвакуируемого населения;

- планов эвакуации населения из зоны чрезвычайной ситуации.

Планирование обеспечения эвакуируемого населения питанием и материальными средствами первой необходимости. Принятие непосредственного участия в эвакуации населения и размещении эвакуируемых
	Ч + 2 ч 30 мин
	Эвакоприемная комиссия МО

	8
	Перевод ОДС в режим ПОВЫШЕННАЯ ГОТОВНОСТЬ (по решению главы Верхнеландехского МО). Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) (при необходимости)
	Ч + 2 ч 30 мин
	Председатель КЧС и ОПБ МО, оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	9
	Выезд оперативной группы МО на место, в котором произошла авария. Проведение анализа обстановки, определение возможных последствий аварии и необходимых сил и средств для ее ликвидации (по решению главы Верхнеландехского МО). Определение количества потенциально опасных и химически опасных предприятий, котельных, учреждений здравоохранения, учреждений с круглосуточным пребыванием маломобильных групп населения, попадающих в зону возможной ЧС
	Ч + (2 ч 00 мин - 3 час 00 мин)
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	10
	Организация несения круглосуточного дежурства руководящего состава МО (по решению главы Верхнеландехского МО)
	Ч + 3 ч 00 мин
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	11
	Организация и проведение работ по ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	Ч + 3 ч 00 мин
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	12
	Оповещение населения об аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (при необходимости)
	Ч + 3 ч 00 мин
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	13
	Принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого функционирования отраслей и объектов экономики, жизнеобеспечению населения МО
	Ч + 3 ч 00 мин
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	14
	Организация сбора и обобщения информации:

- о ходе развития аварии и проведения работ по ее ликвидации;

- о состоянии безопасности объектов жизнеобеспечения МО;

- о состоянии отопительных котельных, тепловых пунктов, систем энергоснабжения, о наличии резервного топлива
	Через каждый 1 час (в течение первых суток),

2 часа (в последующие сутки)
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	15
	Организация контроля за устойчивой работой объектов и систем жизнеобеспечения населения МО
	В ходе ликвидации аварии
	Оперативный штаб КЧС и ОПБ МО

	16
	Проведение мероприятий по обеспечению общественного порядка и обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в районе аварии
	Ч + 3 ч 00 мин
	Отдел полиции МВД России

	17
	Привлечение дополнительных сил и средств, необходимых для ликвидации аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения
	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ МО
	Аварийно-восстановительные бригады ресурсоснабжающих организаций города Иванова

	По истечении 24 часов после возникновения аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения (переход аварии в режим чрезвычайной ситуации)

	18
	Принятие решения и подготовка распоряжения председателя комиссии по ЧС и ОПБ МО о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ
	Ч + 24 час 00 мин
	Председатель КЧС и ОПБ МО

	20
	Усиление группировки сил и средств, необходимых для ликвидации ЧС. Приведение в готовность нештатных аварийно-спасательных формирований (НАСФ). Определение количества сил и средств, направляемых в муниципальное образование для оказания помощи в ликвидации ЧС
	По решению председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ МО
	администрация Верхнеландеховского МО

	21
	Проведение мониторинга аварийной обстановки в населенных пунктах, где произошла ЧС. Сбор, анализ, обобщение и передача информации в заинтересованные ведомства о результатах мониторинга
	Через каждые 2 часа
	Оперативный штаб при КЧС и ОПБ МО

	22
	Подготовка проекта распоряжения о переводе муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	При обеспечении устойчивого функционирования объектов жизнеобеспечения населения
	Секретарь КЧС и ОПБ МО

	23
	Доведение распоряжения председателя комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ о переводе звена ОТП РСЧС в режим ПОВСЕДНЕВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
	По завершении работ по ликвидации ЧС
	Оперативный штаб комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ

	24
	Анализ и оценка эффективности проведенного комплекса мероприятий и действий служб, привлекаемых для ликвидации ЧС
	В течение месяца после ликвидации ЧС
	Председатель комиссии по ликвидации ЧС и ОПБ


6.8. Сведения об объемах аварийно-спасательных работ по ликвидации возможных (прогнозируемых) чрезвычайных ситуаций техногенного характера и имеющихся силах, и средствах муниципального звена РСЧС Верхнеландеховского муниципального округа, приведены в таблице 5.
6.9. Пострадавшее население планируется размещать в пункте временного размещения и питания. На территории Верхнеландеховского муниципального округа имеется 1 пункт временного размещения и питания вместимостью                          50 человек, расположенное по адресу с.Мыт ул.Садовая 26. Информация по организации пункта временного размещения и питания населения Верхнеландеховского МО на время аварийно-восстановительных работ на системе теплоснабжения, приведена в таблице 6.

Таблица 5

Сведения об объемах аварийно-спасательных работ по ликвидации возможных (прогнозируемых) чрезвычайных ситуаций техногенного характера и имеющихся силах и средствах муниципального звена РСЧС Верхнеландеховского муниципального округа

	№ п/п
	Наименование работ
	Объем работ,км2
	Наименование формирования
	Личный состав, чел.
	Оснащение

	
	
	
	
	
	Наименование


	Требуется, ед.
	Имеется, ед.

	Аварии на объектах теплоснабжения

	Силы и средства Верхнеландеховского территориального звена  ИОП РСЧС

	Аварийно-спасательные работы

	1.
	Ввод (вывод) сил и средств в зону (из зоны) ЧС
	-
	ОГ администрации
	2
	Легковой автомобиль
	1
	1

	2.
	Локализация и ликвидация поражающих факторов источников ЧС
	-
	ООО

«КЭС - Верхняя Волга»


	7
	Специальная техника
	1
	1

	3.
	Эвакуация в лечебные учреждения
	-
	Администрация района (отдел образования)
	1
	Автобус
	1
	1

	Неотложные аварийно-восстановительные работы

	1.
	Восстановительные работы на объектах теплоснабжения
	-
	ООО

«КЭС - Верхняя Волга»


	7
	Специальная техника
	1
	1

	Силы и средства ИОП РСЧС

	Аварийно-спасательные работы

	1.
	Первая помощь до оказания медицинской помощи 
	-
	ОБУЗ Верхнеландеховского ЦРБ
	4
	Автомобили скорой медицинской помощи
	2
	2

	2.
	Эвакуация в лечебные учреждения
	-
	ОБУЗ Верхнеландеховского ЦРБ
	4
	Автомобили скорой медицинской помощи
	2
	2

	Силы и средства ФП РСЧС

	Аварийно-спасательные работы

	1.
	Ввод (вывод) сил и средств в зону (из зоны) ЧС
	-
	ПСЧ – 41

МО МВД «Пучежский»
	2
	Автомобиль ПСЧ – 41,

автомобили МО МВД «Пучежский»
	3
	3

	2.
	Поиск пострадавших в зоне ЧС
	-
	ПСЧ – 41

МО МВД «Пучежский»
	2
	Автомобиль ПСЧ – 41,

автомобили МО МВД «Пучежский»
	3
	3

	3.
	Деблокирование, извлечение и спасение пострадавших из аварийной среды
	-
	ПСЧ – 41


	1
	Автомобиль ПСЧ – 41


	1
	1

	4.
	Первая помощь до оказания медицинской помощи 
	-
	ПСЧ – 41


	1
	Автомобиль ПСЧ – 41


	1
	1

	5.
	Локализация и ликвидация поражающих факторов источников ЧС
	-
	ПСЧ – 41


	1
	Пожарная автомашинаПСЧ – 41


	1
	1

	6.
	Эвакуация в лечебные учреждения
	-
	ПСЧ – 41


	1
	Автомобиль ПСЧ – 41


	1
	1


Таблица 6

Развертывание и приведение в готовность пункта временного размещения и питания производится из расчета необходимой достаточности при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации.
	Перечень мероприятий по обеспечению пострадавшего населения пунктами временного размещения

	№

п/п
	Перечень работ (задач) по первоочередному

Жизнеобеспечению
	Кто выполняет


	Ответственный за выполнение задач**
	Временной промежуток выполнения задач по первоочередному  жизнеобеспечению.

Когда,  откуда поступают материальные ресурсы и технические средства.

	1.
	Уточнение потребности пострадавшего населения во временном размещении
	Эвакуационная комиссия Верхнеландеховского МО


	Председатель эвакуационной комиссия Верхнеландеховского МО
	«Ч»+2 час*

	2.
	Организация размещения пострадавшего населения

(в наиболее сложный, в организационном отношении, период после возникновения чрезвычайной ситуации: первые 2-3 суток) на базе пункта временного размещения и питания, находящегося в муниципальной собственности жилья и зданий (школы, дома культуры)
	Эвакуационная комиссия Верхнеландеховского МО


	Председатель эвакуационной комиссия Верхнеландеховского МО


	По мере необходимости


Перечень привлекаемых транспортных средств

	№ п/п
	Наименование транспортного средства
	Ведомственная принадлежность
	Порядок применения

	
	
	
	

	
	
	
	

	1
	Автобус ПАЗ 32053-70 – 2 шт.
	Отдел образования администрации Верхнеландеховского МО
	Эвакуация населения



	2
	Автобус Газель 322121 – 2 шт.
	
	


Пункт временного размещения и питания

	№ п/п
	Наименование и адрес организации на базе, которой развертывается ПВРиП
	                Должность,

Ф.И.О. ответственного лица, контактный телефон
	Порядок организации медицинской помощи
	Порядок организации питания
	Порядок организации снабжения предметами первой необходимости

	1.
	МКОУ Мытская СШ

155200 Ивановская область, Верхнеландеховский муниципальный округ,  с.Мыт, ул.Садовая, 26
	Директор МКОУ Мытская СШ Романов А.В.,
к.т. 8(49349)2-44-24, 
8-980-738-74-50
	ОБУЗ Верхнеландеховская ЦРБ 

персонал - 4 чел.

техника - 2 ед.
	МКОУ Мытская СШ

(столовая),

персонал - 2 чел.
	Администрация Верхнеландеховского муниципального округа














